## Лист1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2017 год
КОГПОБУ "Нолинский техникум механизации СХ"
Период | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | Материальная характеристика тепловой сети | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
[6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | Величина технологических потерь |  | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети
|  |  |  | на источниках тепловой энергии | на тепловых сетях | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | при передаче тепловой энергии | при передаче теплоносителя по тепловым сетям | при передаче тепловой энергии | при передаче теплоносителя
ед. изм | Гкал/час | км |  | ед. | ед. | ед. в год/Гкал/час | ед. в год/км | т.у.т./Гкал | Гкал/год | м3/год | Гкал/кв.м. | м3/кв.м.
2017 | 6.8 | 0.72 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 42.245 | 7.339 | 8.801 | 1.529
Плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Период | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии после реконструкции и модернизации источников тепловой энергии | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении после реконструкции и модернизации тепловых сетей
ед. изм | Гкал/час | км | Гкал/час | км
2017 | 0 | 0 | 0 | 0